表單的頂端

| 性侵害犯罪付保護管束加害人採驗尿液實施辦法 |  |
| --- | --- |
| 中華民國 101 年 01 月 05 日法令字第10105100280號令公布 中華民國 105 年 05 月 31 日法令字第10505506660號令公布 |  |

| 第 1 條 |  | 本辦法依性侵害犯罪防治法第二十條第七項規定訂定之。 |
| --- | --- | --- |
| 第 2 條 |  | 性侵害犯罪付保護管束加害人有事實可疑為施用毒品時，經觀護人命其接 受採驗尿液者（以下簡稱受採驗人），依本辦法規定。 |
| 第 3 條 |  | 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署辦理尿液採驗事務，應備置必要器 材及設備之採尿室，並指派專人辦理。 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署於必要時，得將尿液採驗業務委託 其他機關（構）或團體辦理。 |
| 第 4 條 |  | 採尿人員執行尿液採驗，應注意受採驗人之身體安全及名譽，並不得逾必 要之程度。 |
| 第 5 條 |  | 受採驗人為女性時，應指定女性人員採驗其尿液。 |
| 第 6 條 |  | 採尿人員因職務知悉與檢驗有關之秘密及個人資料，不得洩漏。 |
| 第 7 條 |  | 為確保尿液檢體採驗之正確及運送與保管之安全，地方法院檢察署、地方 軍事法院檢察署應採取必要之安全防範措施。 |
| 第 8 條 |  | 觀護人經綜合刑案資料查註紀錄表、保護管束執行情形及矯正機關、性侵 害防治中心評估、治療等相關資料後，得命受採驗人接受定期或不定期尿 液採驗。 |
| 第 9 條 |  | 受採驗人應遵守下列事項： 一、報到時，應接受採尿人員查驗身分。 二、於採尿人員發給之檢體監管紀錄表等相關表格資料之正確欄位簽名。 三、採尿時，不得攜入個人物品。 四、採尿前，應先洗手、烘乾。 五、尿液檢體須達六十毫升。無尿液可供採驗或尿液不足時，應接受採尿 人員每隔三十分鐘提供約二百五十毫升之飲用水，以促進排尿。但採 尿人員提供之總水量，以不超過七百五十毫升為限。 六、有下列情形之一，應重新採尿： （一）尿液檢體溫度未達攝氏三十二度或超過攝氏三十八度或內有浮懸物 存在或顏色顯有異常者。 （二）其他於採尿人員認有必要，且經觀護人許可者。 |
| 第 10 條 |  | 採尿人員應全程監控尿液採驗過程，並注意下列事項： 一、尿液檢體應分別裝入二瓶尿液容器，每瓶尿液量須達三十毫升，並由 受採驗人按捺左大拇指指紋封緘。 二、每一尿液檢體應製作檢體監管紀錄表，記載自採集至運送檢驗機關（ 構）所經過之各項作業處理程序、時間、人員、目的及尿液檢體之資 訊、重要特殊跡象等，連同尿液檢體（含可疑攙假之尿液檢體），一 併送驗。 三、尿液檢體送驗前應置於攝氏六度以下之冷藏櫃加鎖保管，並隨時檢視 之。 |
| 第 11 條 |  | 尿液檢體之檢驗項目為鴉片代謝物（嗎啡、可待因）及安非他命類藥物（ 安非他命、甲基安非他命）。必要時，得斟酌受採驗人之具體情狀，調整 或增加之。 |
| 第 12 條 |  | 尿液檢驗之機關（構）及其檢驗作業程序，依毒品危害防制條例第三十三 條之一規定。 |
| 第 13 條 |  | 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署為監督受委託檢驗機關（構）之檢 驗品質，應以盲績效監測檢體實施測試。 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署送往新受委託檢驗機關（構）檢驗 之檢體，前三個月必須包括占總檢體數百分之三以上之盲績效監測檢體； 三個月後送驗之檢體必須包括百分之一以上之盲績效監測檢體。 盲績效監測檢體，其中百分之八十應為陰性檢體，百分之二十應為陽性檢 體。陽性尿液檢體以待測藥物為主；待測藥物濃度應介於閾值之一點五至 二倍之間，且其結果判定以陽性及陰性為主。 |
| 第 14 條 |  | 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署發現盲績效監測檢體判定結果異常 時，除通知臺灣高等法院檢察署或國防部高等軍事法院檢察署外，並應通 知受委託檢驗機關（構）及行政院衛生署食品藥物管理局處理。 受委託檢驗機關（構）接獲前項通知時，應查明原因，並以書面函復。造 成判定結果異常係因檢驗技術或方法失誤所致者，應全部重新檢驗該批尿 液檢體。 |
| 第 15 條 |  | 地方法院檢察署、地方軍事法院檢察署對於檢驗機關（構）之檢驗結果有 疑義時，得要求原受委託檢驗機關（構）重新檢驗，或送其他檢驗機關（ 構）檢驗。 |
| 第 16 條 |  | 本辦法自中華民國一百零一年一月一日施行。 本辦法中華民國一百零五年五月三十一日修正之條文，自一百零四年十二月二十三日施行。 |

表單的底部